Санкт

-

Петербургский

национальный

исследовательский

университет

информационных

технологий

,

механики

и

оптики

УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР

ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ

ФТФ

Группа               P3213                          К работе допущен___________________

Студент Поленов Кирилл Александрович _

Работа выполнена___________________                                                      Преподаватель Терещенко Георгий Викторович    Отчет принят___________________

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика.

Цель работы.

- Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля 𝐵= 𝐵(𝐻)

- Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы

- Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля 𝜇= 𝜇(𝐻) и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости

- Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля B = B(H).

- Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы.

- Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля µ = µ(H) и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости.

- Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания.

Метод экспериментального исследования.

Многократные измерения

Рабочие формулы и исходные данные.

Исходные данные

N1 = 1665 вит

N2 = 970 вит

l = 7.8 ± 0.1 см

R1 = 68 Ом ± 10%

R2 = 470 кОм ± 10%

C1 = 0.47мкФ ± 10%

S = 0.64 ± 0.05см 2

µ0 = 4π * 10-7 Гн/м

U = 20 В

f = 30 Гц

K x = 100 мВ

K y = 50 мВ

Формулы

α =N1lR1

β =R2C1N2S

χ = KxKyN1R2C1N2R1f

H=α*Kx*x

B=β*Ky*y 
	Установка.

- Сердечник (магнитопровод) трансформатора, размещенного на лабораторном стенде. Объект измерений имеет прямоугольную форму с прямоугольным же поперечным сечением.

- Генератор синусоидального напряжения.

- Осциллограф

Результаты прямых измерений.

Коэффициенты α и β:

α =N1lR1=16650.78*68≈313.911м*Ом

β =R2C1N2S=470*103*0.47*10-7970*0.64*10-4≈3.588

Xc и Yr – координаты пересечения петли гистерезиса с положительными направлениями осей Ox и Oy соответственно

Коэрцитивная сила Hс:

Hс=α*Kx*Xс=313.91*0.1*1.1=34.53 А/м

Остаточная индукция Br:

Br= β*Ky*Yr=3.588*0.05*1.6=0.286 Тл

Таблица 1

| Xc, дел. | Yr, дел. | Hс, А/м | Br, Тл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.6 | 34.53 | 0.286 |

Xm и Ym – координаты вершины петли гистерезиса с в первом квадранте координатной плоскости

Коэрцитивная сила Hm:

Hm=α*Kx*Xm=313.91*0.1*3.3=103.592  А/м

Остаточная индукция Bm:

Bm= β*Ky*Ym=3.588*0.05*2.8=0.498 Тл

Магнитная проницаемость µm:

µm=Bmµ0*Hm=0.4984π*10-7*103.592≈3827.485 Гн/м

Таблица 2

| Xm, дел. | Ym, дел. | Hm, А/м | Bm, Тл | µm, Гн/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 3.8 | 103.592 | 0.498 | 3827.485 |

Таблица измерений результатов с постепенным снижением амплитуды напряжения 
на 0.5 В за шаг

Таблица 3

| U, В | X, дел | KxВдел | H, А/м | Y,дел | KyВдел | B,Тл | µm Гн/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3.3 | 0.1 | 103.592 | 2.8 | 0.05 | 0.498 | 3827.485 |
| 19 | 3.2 | 0.1 | 100.452 | 2.7 | 0.05 | 0.480 | 3804.460 |
| 18 | 3 | 0.1 | 94.174 | 2.6 | 0.05 | 0.463 | 3914.356 |
| 17 | 2.9 | 0.1 | 91.035 | 2.6 | 0.05 | 0.463 | 4049.328 |
| 16 | 2.8 | 0.1 | 87.896 | 2.5 | 0.05 | 0.445 | 4030.893 |
| 15 | 2.7 | 0.1 | 84.757 | 2.4 | 0.05 | 0.427 | 4011.092 |
| 14 | 2.6 | 0.1 | 81.618 | 2.4 | 0.05 | 0.427 | 4165.358 |
| 13 | 2.5 | 0.1 | 78.479 | 2.3 | 0.05 | 0.409 | 4149.351 |
| 12 | 2.4 | 0.1 | 75.339 | 2.2 | 0.05 | 0.391 | 4132.066 |
| 11 | 2.3 | 0.1 | 72.200 | 2.1 | 0.05 | 0.374 | 4124.248 |
| 10 | 2.2 | 0.1 | 69.061 | 2.05 | 0.05 | 0.365 | 4207.948 |

Пример расчета атрибутов таблицы для U=10 В:

H10=313.914*0.1*2.2=69.061 А/м

B10=3.558*0.05*2.05=0.365 Тл

μ(10)=0.3654π*10-7*69.061=4207.948 Гн/м

Графики

График 1. кривая начального намагничивания Bm=BmHm

График 2. график зависимости магнитной проницаемости μ=μHm от напряженности магнитного поля

рис. 2 Петля гистерезиса

Из таблицы видно, что μmax и Hmдостигаются для U=14 В и равны 4207.948Гнм и 69.061Ам соответственно.

Площадь петли гистерезиса SПГ≈8 клеток

Вычислим коэффициент χ:

χ=KxKyN1R2C1N2R1f=0.1*0.05*1665*470*0.47*10-6970*68*30≈0.000302

Осталось вычислить мощность потерь энергии на перемагничивание ферромагнетика

P=χ*SПГ≈0.000302*8=0.002416 Вт

Абсолютная погрешность мощности:

∆P=P∆χχ+∆SПГSПГ≈0.00094 Вт→P=0.002416 ±0.00094 Вт

Вывод.

В ходе проделанной работы была рассчитана коэрцитивная сила, остаточная индукция, магнитная проницаемость, мощность потерь и максимальное значение проницаемости. Были построены графики Bm=BmHm и μ=μHm.