Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3213	  К работе допущен 	 Студент  Поленов Кирилл  Александрович   Работа выполнена 	 Преподаватель    Терещенко Г.В.	   Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.08

Эффект Холла в примесных полупроводниках

Цель работы

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла

Задачи

1. Измерить продольное напряжение между точками 1 и 2 при разных температурах

2. Построить график зависимости натурального логарифма электропроводности от обратных значений температур и определить диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости

3. Исследовать зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля при постоянной силе тока и постоянной температуре

4. Исследовать зависимость ЭДС Холла от величины тока при постоянной величине магнитного поля и постоянной температуре

5. Исследовать зависимость ЭДС Холла от температуры при постоянной величине магнитного поля и постоянном токе

6. Оценить значения постоянных Холла, концентрации свободных электронов и подвижностей носителей тока для различных температур

7. Определить тип полупроводника по знаку напряжения Холла

Рабочие формулы
σ=IL12U12bd-Электропроводность

L12=10 мкм – расстояние между точками 1 и 2 образца, bd=2 на 2 мм – площадь поперечного сечения образца, U12-продольное напряжение, I-сила тока

Ux=U34'-U34''2-Напряжение Холла

U34'-напряжение между контактами 3 и 4 при одном направлении магнитного поля,
U34''-напряжение при противоположном направлении поля

Rx=UxbIB-Постоянная Холла

Где B-величина магнитного поля, I-сила тока, b-толщина образца,

Ux-напряжение холла

n=aqeRx-Концентрация свободных электронов

Где a=1,93 – поправочный множитель для учитывания механизма рассеяния носителей тока в полупроводнике, qe – заряд электрона, Rx-Постоянная Холла

μ=σqen-Подвижность свободных электронов

Где σ-электропроводность, qe – заряд электрона,

n- концентрация свободных электронов

Экспериментальная установка

1. Блок амперметра-вольтметра AB1– 1 шт.

2. Блок генератора напряжений ГН3 – 1шт.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭХ01 – 1 шт.

4. Соединительные провода с наконечниками – 6 шт.

Метод экспериментального исследования

Многократные измерения

Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | Электроизмерительный | 0-3,50 В | 0,10 В |
| 2 | Амперметр | Электроизмерительный | 0-1,50⋅10-2 А | 0,10 А |

Схема установки

Рис. 1 Рабочая схема для исследования электропроводности образца (1, 2, 3 и 4 – точки на образце)

Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1

Результаты измерения продольного напряжения U12 при разных значениях температуры T при постоянном значении силы тока I=1 мА и вычислений 1T, электропроводности σ и lnσ

Пример вычисления электропроводности, где L12=10 мкм – расстояние между точками 1 и 2 образца, bd=2 на 2 мм – площадь поперечного сечения образца:

σ=IL12U12bd=1⋅10-3⋅1⋅10-52,30⋅4⋅10-6=1,09⋅10-3 Смм

| T,K | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U12, В | 2,30 | 2,38 | 2,48 | 2,55 | 2,63 | 2,73 | 2,80 | 2,91 | 2,98 | 3,08 | 3,16 | 3,27 | 3,35 |
| 1T'1K | 3,33⋅10-3 | 3,28⋅10-3 | 3,23⋅10-3 | 3,17⋅10-3 | 3,13⋅10-3 | 3,08⋅10-3 | 3,03⋅10-3 | 2,99⋅10-3 | 2,94⋅10-3 | 2,90⋅10-3 | 2,86⋅10-3 | 2,82⋅10-3 | 2,78⋅10-3 |
| σ, Смм | 1,09⋅10-3 | 1,05⋅10-3 | 1⋅10-3 | 0,98⋅10-3 | 0,95⋅10-3 | 0,92⋅10-3 | 0,89⋅10-3 | 0,86⋅10-3 | 0,84⋅10-3 | 0,81⋅10-3 | 0,79⋅10-3 | 0,76⋅10-3 | 0,75⋅10-3 |
| lnσ | -6,82 | -6,86 | -6,90 | -6,93 | -6,96 | -7 | -7,02 | -7,06 | -7,08 | -7,12 | -7,14 | -7,18 | -7,20 |

Таблица 2

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла Ux от величины магнитного поля B при постоянной силе тока I=1000 мкА и постоянной температуре T=300 K и вычислений напряжения Холла Ux

Пример вычисления Ux:

Ux=U34'-U34''2=1,32⋅10-1-1,11⋅10-12=0,11⋅10-1 В

| B, мТл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U34', В | 1,20⋅10-1 | 1,32⋅10-1 | 1,41⋅10-1 | 1,50⋅10-1 | 1,60⋅10-1 | 1,70⋅10-1 | 1,80⋅10-1 | 1,90⋅10-1 | 1,98⋅10-1 | 2,08⋅10-1 | 2,17⋅10-1 | 2,27⋅10-1 | 2,37⋅10-1 |
| U34'', В | 1,20⋅10-1 | 1,11⋅10-1 | 1,01⋅10-1 | 0,91⋅10-1 | 0,81⋅10-1 | 0,72⋅10-1 | 0,63⋅10-1 | 0,53⋅10-1 | 0,43⋅10-1 | 0,35⋅10-1 | 0,24⋅10-1 | 0,15⋅10-1 | 0,05⋅10-1 |
| Ux, В | 0 | 0,11⋅10-1 | 0,20⋅10-1 | 0,30⋅10-1 | 0,40⋅10-1 | 0,49⋅10-1 | 0,59⋅10-1 | 0,69⋅10-1 | 0,78⋅10-1 | 0,87⋅10-1 | 0,97⋅10-1 | 1,06⋅10-1 | 1,16⋅10-1 |

Таблица 3

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла Ux от величины тока I при постоянной величине магнитного поля B=5 мТл и постоянной температуре T=300 K и вычислений напряжения Холла Ux (аналогично примеру в таблице 2)

| I, мкА | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U34', В | 0 | 0,74⋅10-1 | 1,03⋅10-1 | 2,43⋅10-1 | 3,20⋅10-1 | 3,98⋅10-1 | 4,67⋅10-1 | 5,34⋅10-1 | 5,95⋅10-1 | 6,55⋅10-1 | 6,85⋅10-1 |
| U34'', В | 0 | 0,26⋅10-1 | 0,63⋅10-1 | 0,95⋅10-1 | 1,23⋅10-1 | 1,50⋅10-1 | 1,70⋅10-1 | 1,85⋅10-1 | 1,99⋅10-1 | 2,02⋅10-1 | 1,93⋅10-1 |
| Ux, В | 0 | 0,24⋅10-1 | 0,20⋅10-1 | 0,74⋅10-1 | 0,99⋅10-1 | 1,24⋅10-1 | 1,49⋅10-1 | 1,75⋅10-1 | 1,98⋅10-1 | 2,27⋅10-1 | 2,46⋅10-1 |

Таблица 4

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла Ux от температуры при постоянной величине магнитного поля B=5 мТл и постоянном токе I=1000 мкА и вычислений напряжения Холла Ux, постоянной Холла Rx=UxbIB, где b=2⋅10-3 м – толщина образца, концентрации свободных электронов n=aqeRx, где a=1,93 – поправочный множитель для учитывания механизма рассеяния носителей тока в полупроводнике, qe – заряд электрона, подвижности носителей тока μ=σqen

Примеры вычисления Rx, n и μ:

Rx=0,82⋅10-1⋅2⋅10-31⋅10-3⋅5⋅10-3=32,60 м3Кл       n=1,931,60⋅10-19⋅32,60=3,70⋅1017м-3

μ=1,09⋅10-31,60⋅10-19⋅3,70⋅1017=0,018 м2В*с

| T,K | 302 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U34', В | 1,63⋅10-1 | 1,51⋅10-1 | 1,29⋅10-1 | 1,18⋅10-1 | 1,16⋅10-1 | 1,18⋅10-1 | 1,24⋅10-1 | 1,29⋅10-1 | 1,24⋅10-1 | 1,33⋅10-1 | 1,34⋅10-1 | 1,31⋅10-1 | 1,35⋅10-1 |
| U34'', В | 0 | 0,50⋅10-1 | 0,31⋅10-1 | 0,20⋅10-1 | 0,17⋅10-1 | 0,21⋅10-1 | 0,31⋅10-1 | 0,34⋅10-1 | 0,27⋅10-1 | 0,30⋅10-1 | 0,38⋅10-1 | 0,39⋅10-1 | 0,40⋅10-1 |
| Ux, В | 0,82⋅10-1 | 0,51⋅10-1 | 0,49⋅10-1 | 0,49⋅10-1 | 0,50⋅10-1 | 0,49⋅10-1 | 0,47⋅10-1 | 0,48⋅10-1 | 0,49⋅10-1 | 0,52⋅10-1 | 0,48⋅10-1 | 0,46⋅10-1 | 0,48⋅10-1 |
| Rx | 32,60 | 20,20 | 19,60 | 19,60 | 19,80 | 19,40 | 18,60 | 19 | 19,40 | 20,60 | 19,20 | 18,40 | 19 |
| n | 3,70⋅1017 | 5,96⋅1017 | 6,15⋅1017 | 6,15⋅1017 | 6,08⋅1017 | 6,21⋅1017 | 6,48⋅1017 | 6,34⋅1017 | 6,21⋅1017 | 5,85⋅1017 | 6,27⋅1017 | 6,55⋅1017 | 6,34⋅1017 |
| μ | 0,18⋅10-1 | 0,11⋅10-1 | 0,10⋅10-1 | 0,10⋅10-1 | 0,10⋅10-1 | 0,09⋅10-1 | 0,09⋅10-1 | 0,08⋅10-1 | 0,08⋅10-1 | 0,09⋅10-1 | 0,08⋅10-1 | 0,07⋅10-1 | 0,07⋅10-1 |

Знак Ux>0⇒ полупроводник примесный p-типа

Графики

График зависимости lnσ от 1T (см. таблицу 1)

Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы был изучен эффект Холла в примесных проводниках, определен тип проводника и изучен метод измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью этого эффекта; построен график lnσ от 1T